## 2023 Кострома
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения пп.(г), ж.19
Наимено-вание присое- динения | № РП, ТП, КТП, МТП | № тр-ра | Тип и мощность трансформатора, S (кВА) | 2024-06-22 |  | 2024-12-22
|  |  |  | Загрузка тр-ра в кВА | Загрузка тр-ра в % | Загрузка тр-ра в кВА | Загрузка тр-ра в %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
КЛ-10 кВ | 722 | Т-1 | ТМ-630/10 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-630/10 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-630/10 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | - | -
КЛ-6 кВ | 737 | Т-1 | ТМГ-630/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМГ-630/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМГ-630/6 | - | -
КЛ-10 кВ | 717 | Т-1 | ТМ-630/10 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-630/10 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-630/10 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | - | -
КЛ-10 кВ | 718 | Т-1 | ТМ-630/10 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-630/10 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-630/10 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | - | -
КЛ-10 кВ | 255А | Т-1 | ТМГ-630/10 | - | -
|  | Т-2 | ТМГ-630/10 | - | -
|  | Т-1 | ТМГ-630/10 | - | -
|  | Т-2 | ТМГ-630/10 | - | -
|  | Т-1 | ТМГ-630/10 | - | -
|  | Т-2 | ТМГ-630/10 | - | -
КЛ-10 кВ | 635 | Т-1 | ТМГ-630/10 | - | -
|  | Т-2 | ТМГ-630/10 | - | -
|  | Т-1 | ТМГ-630/10 | - | -
|  | Т-2 | ТМГ-630/10 | - | -
|  | Т-1 | ТМГ-630/10 | - | -
|  | Т-2 | ТМГ-630/10 | - | -
КЛ-10 кВ | 715 | Т-1 | ТМГ-400/10 | - | -
|  | Т-1 | ТМГ-400/10 | - | -
|  | Т-1 | ТМГ-400/10 | - | -
|  | Т-2 | ТМГ-400/10 | - | -
|  | Т-2 | ТМГ-400/10 | - | -
|  | Т-2 | ТМГ-400/10 | - | -
КЛ-6 кВ | 678 | Т-1 | ТМГ-630/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМГ-630/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМГ-630/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМГ-630/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМГ-630/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМГ-630/6 | - | -
КЛ-6 кВ | 677 | Т-1 | ТМГ-630/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМГ-630/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМГ-630/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМГ-630/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМГ-630/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМГ-630/6 | - | -
КЛ-10 кВ | 724 | Т-1 | ТМ-160/10 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-160/10 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-160/10 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-160/10 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-160/10 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-160/10 | - | -
КЛ-6 кВ | 743 | Т-1 | ТМ-160/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-160/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-160/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-160/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-160/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-160/6 | - | -
КЛ-6 кВ | 459 | Т-1 | ТМ-400/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | - | -
КЛ-6 кВ | 385 | Т-1 | ТМ-400/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | - | -
КЛ-6 кВ | 138 | Т-1 | ТМ-250/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | - | -
КЛ-6 кВ | 135 | Т-1 | ТМ-320/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-315/6 | - | -
ВЛ-6 кВ | 650 | Т-1 | ТМ-250/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | - | -
КЛ-6 кВ | 99 | Т-1 | ТМ-400/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | - | -
КЛ-6 кВ | ТП-2 Парижская Коммуна | Т-2 | ТМ-1000/6 | - | -
|  | Т-6 | ТМ-630/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-1000/6 | - | -
|  | Т-6 | ТМ-630/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-1000/6 | - | -
|  | Т-6 | ТМ-630/6 | - | -
КЛ-6 кВ | Красная маевка | Т-1 | ТМ-1600/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-1000/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-1600/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-1000/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-1600/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-1000/6 | - | -
КЛ-6 кВ | 535 | Т-1 | ТМ-630/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-630/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-630/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-630/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-630/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-630/6 | - | -
КЛ-6 кВ | 102 | Т-1 | ТМ-630/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-320/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-630/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-320/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-630/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-320/6 | - | -
КЛ-6 кВ | 71 | Т-1 | ТМ-250/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-250/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-250/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-250/6 | - | -
КЛ-6 кВ | 166 | Т-1 | ТМ-250/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | - | -
ВЛ-6 кВ | 538 | Т-1 | ТМГ-250/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМГ-250/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМГ-250/6 | - | -
КЛ-6 кВ | 401 | Т-1 | ТМГ-160/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМГ-160/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМГ-160/6 | - | -
ВЛ-6 кВ | КТПН-100 кВА ул. Дровяная,49 | Т-1 | ТМГ-100/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМГ-100/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМГ-100/6 | - | -
КЛ-6 кВ | 481 | Т-1 | ТМ-400/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | - | -
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | - | -
ВЛ-10 кВ | 671 | Т-1 | ТМГ-400/10 | - | -
|  | Т-1 | ТМГ-400/10 | - | -
|  | Т-1 | ТМГ-400/10 | - | -
KЛ-6 кВ | КТП-400 кВА ул. Юбилейная,28 | Т-1 | ТМГ-630/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМГ-630/6 | - | -
|  | Т-1 | ТМГ-630/6 | - | -
* с 01.05.2024 услуги по передаче электрической энергии ООО "Энергосервис" не осуществляет

## Костромская область и районы
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения пп.(г), ж.19
ТП, адрес | Трансформатор | Загрузка силового трансформатора, кВА Июнь 2023 | Загрузка силового трансформатора, % Июнь 2023 | Загрузка силового трансформатора, кВА Декабрь 2023 | Загрузка силового трансформатора, % Декабрь 2023
Шарьинский район
ЗТП-1 «Торговый дом» г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Калинина, дом 4 "А" | Т1- 250 кВА | 118.8 | 47.52
| Т2-250 кВА | 0 | 0
ЗТП-2 «кв. Победы» г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 1 "Б" | Т1-400 кВА | 174.6 | 43.66
| Т2-400 кВА | 0 | 0
ЗТП-3 «КНС» г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 3 "А" | Т1- 250 кВА | 0 | 0
| Т2-250 кВА | 158.2 | 63.29
ЗТП-4 «п.Новый» г. Шарья, п. Новый, ул. Вишневая | Т1- 630 кВА | 200.4 | 31.81
| Т21-630 кВА | 0 | 0
КТП-5 «Пушкино» г. Шарья ул. Пушкина,4 | Т1- 250 кВА | 18.04 | 7.22
ЗТП-6 «Центральная» п. Ветлужский, ул. Центральная,4 | Т1-630 кВА | 62.6 | 15.7
КТП-7 «Гараж» г. Шарья, п. Варакинский, гараж | Т1- 250 кВА | 22.04 | 8.82
КТП-8 «Магазин» п. Варакинский, северная сторона) магазин | Т1- 250 кВА | 12.53 | 5.01
КТП-9 «Советская» п. Варакинский, тарный цех, н/ склад | Т1- 250 кВА | 6.91 | 2.77
КТП-10 «Авиационная» г.Шарья, ул Авиационная | Т1- 320 кВА | 218.6 | 68.31
ТП-12 «Рынок» г.Шарья, ул. П.Марозова, д. 21, строен. 2 | Т1-630 кВА | 0 | 0
| Т2-400 кВА | 40.1 | 10.02
ЗТП-13 г. Шарья, пос. Ветлужский, ул. Садовая, 12 А | Т1-630 кВА | 52.87 | 8.4
ЗТП-14 г. Шарья, Базовый проезд, 11Л | Т1-1000 кВА | 62.568 | 6.2568
| Т2-1000 кВА | 70.152 | 7.0152
КТП- «ТК Центральный» г. Шарья, ул. Октябрьская, д.24 | Т1-160 кВА | 45.8 | 28.63
КТП-160 кВА г. Шарья, ул. Свердлова, 2 | Т1-160 кВА | 77.3 | 48.3
КТП-100 кВА г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Индустриальная, 7А | Т1-100 кВА | 0.1 | 0.11
КТП-250 кВА г. Шарья, ул. Авиационная, 108 А | Т1- 250 кВА | 10.5 | 4.18
КТП-160 кВА г. Шарья, ул. Авиационная, 101 А | Т1-160 кВА | 20.7 | 12.97
КТП-250 кВА д. Осипово, Шарьинского р-на | Т1- 250 кВА | 16.6 | 6.62
КТП-100 кВА г. Шарья, пр. Базовый, 9 | Т1-100 кВА | 5.2 | 0.9
КТП-630 кВА г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Индустриальная, 9 | Т1-630 кВА | 25.83 | 4.1
Мантуровский район
ЗТП-11 «Русь» г. Мантурово, ул. Гвардейская | Т1-160 кВА | 23 | 14.37
| Т2-160 кВА | 0 | 0
Островский район
ТП-60 Костромская область, пос.Гуляевка Островского района | Т1-400 кВА | 54.7 | 8.68
ТП-97 Костромская область, пос.Гуляевка Островского района | Т1-160 кВА | 22.61 | 3.58
КТПС-25 кВА Костромская область, пос.Гуляевка Островского района | Т1-25 кВА | 5.12 | 0.81
Судиславский район
ТП-210 Костромская область, пос. Мирный, Судиславского района | Т1-400 кВА | 6.05 | 0.96
ЗТП-4 Судиславский район, п. Дружба, ул. Дорожная,5 | Т1-400 кВА | 9.02 | 1.43
| Т2-400 кВА | 54.28 | 8.61
ЗТП-17 Судиславский район, Урочище Огарышево | Т1-630 кВА | 0 | 0
| Т2-400 кВА | 10.98 | 1.74
КТП-274 Судиславский район, Урочище Огарышево | Т1- 250 кВА | 32 | 5.07
КТП-270 Судиславский район, Урочище Огарышево | Т1- 250 кВА | 0 | 0
ТП-212 Судиславский район, п. Судиславль, ш. Шаховское, 1А | Т1-400 кВА | 32.46 | 5.15
КТП-16 Судиславский район, п. Дружба, ул. Дорожная, 5 | Т1- 250 кВА | 2.14 | 0.34
ТП-225 Судиславский район, п.Западный, ул. Заводская,3 | Т1- 250 кВА | 0 | 0
| Т2-400 кВА | 111.62 | 17.71
Костромской район
ТП-392 Костромской район, пос. Прибрежный | Т1-160 кВА | 45.8 | 28.18
ТП-98 Костромской район, пос. Губачево, ул. Центральная,58 | Т1-630 кВА | 18.7 | 2.88
Красносельский район, пгт. Красное на Волге
ТП-3 Пгт. Красное-на-Волге, ул. Советская, у д.24 | Т1-250 кВА | 74.47 | 11.82
| Т2-250 кВА | 18.95 | 3
ТП-81 Пгт. Красное-на-Волге, ул. Вольная, 2В | Т1-100 кВА | 8.89 | 1.41
ТП-263 Пгт. Красное-на-Волге, ул. Советская, д.71А | Т1-25 кВА | 5.07 | 0.8